Regulativy pro ÚPSÚ Libníč.

Schváleným ÚPSÚ Libníč byly pro výstavbu rodinných domů vydány následující regulační podmínky:

a) 	regulační podmínky pro lokality zahrnuté v ÚPSÚ Libníč z roku 1994 a změnu č.1 ÚPSÚ Libníč z roku 1999.

- odstupy RD od oplocení min.5 m, od kraje komunikace 5m

- domy přízemní s možností podkroví a možným podsklepením, výška od terénu do hřebene max.7,5 m

- velikost objektu max. 12x18 m bez garáží a teras

- zastřešení šikmou střechou symetrickou o sklonu 35 - 45 stupňů

- krytina klasická, tvrdá, červená a to i pro stavby vedlejší

- omítky hladké štukové

- okna křížem dělená

- oplocení výšky 1,2 m k ulici, zděné a dřevěné

- oplocení ostatní do 1,8 m průhledné

podnikání nezatěžující pohodu funkce bydlení pouze uvnitř RD

b)	regulační podmínky pro lokality zahrnuté ve změně č.2 ÚPSÚ Libníč z roku 2004.

Na plochách bydlení je přípustné umisťovat:

- stavby pro bydlení s vestavěným občanským vybavením nerušícím bydlení, pokud funkce bydlení bude převažovat, o výšce max. do 9 m do hřebene

- rekreační chalupy, rekreační zahrady, bazény

- stavby pro sport sloužící potřebě daného území

- související infrastrukturu, plochy dopravy a zeleně

Nepřípustné je umísťovat:

- samostatné objekty pro individuální rekreaci s výjimkou rekreačních chalup,

- stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,

- provozy a činnost, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce obytné zóny,

- autokempy a tábořiště, čerpací stanice, odstavné plochy nákladní dopravy.